护理PDA技术要求

一、简介

医院引进移动医护项目时采购了160台移动手持PDA分配给病房大楼所属病区使用。多数科室反映移动手持PDA数量不够，影响移动查房效率，提出增配移动手持PDA的需求申请。现医技楼、眼科楼、感染科等医疗区楼宇也具备移动医护应用的条件，为保障移动医护顺利开展，提高医疗效率，建议为各科室按需配置移动手持PDA。

二、商务要求

1.投标供应商非外资或非外资控股企业。

2.投标产品为国产品牌且具备自主知识产权。

3.非制造商须获得产品生产商针对本项目的投标授权。

4.验收后提供≥3年免费质保，质保期后每年维保价格≤中标价*8%。

5.全产品生命周期内，免费提供7*24小时技术支持服务。质保期内，供应商接到医院有效报修电话后，30 分钟内做出响应。供应商提供上门维修服务，免除包括人力和零部件一切费用。故障设备如需返送原厂维修，由供应商承担往返运费。如故障设备维修时间≥2天，供应商应提供同型号备用机，保障用户业务不间断。如故障设备无法修复，供应商应更换同厂家同型号的新设备，更换的新设备其出厂日期必须在本项目招标日期之后。在质量保证期限以外，产品使用中出现质量问题，供应商应根据医院要求提供现场技术服务，以成本价收取人工和部件费用。

6.质保期内每年提供不少于2次定期巡检，提供巡检报告，及时排除故障隐患，使设备始终处于高效率运行状态。

7.提供现场免费原厂工程师培训。不少于2人次现场技术培训，时间不少于2天。包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面；服务商在现场根据客户要求提供详细的技术文档，同时提供跟产培训。

8.软硬件不允许有授权注册限制，开放永久使用权（医院不再购买维保服务时，不影响已有功能的使用），提供承诺书。

9.本项目为交钥匙工程，投标供应商报价必须包含该项目能投入正常使用及免费服务期内的所有费用。

10.采购人不再负责所有接口对接、设备费、施工费、技术支持、维护服务费、培训费、安装调试、税费等在内的所有价款，供应商免费实施并配合完成该系统与院内系统的对接。

11.项目持续改造对于后续升级改造可能存在供应商以单一来源方式承担后续任务，供应商应给出价格优惠，总金额不得超过原项目招标控制价的50%。

三、技术要求

1.品牌：国产一线品牌护理PDA，数量≥50台。

2.操作系统：Android 10及以上。

3.处理器：≥8核，≥2.0GHz。

4.内存：≥4GB。

5.存储容量：≥64GB。

6.屏幕尺寸：5.5英寸≤产品屏幕尺寸≤8英寸，全屏触摸屏。

7.屏幕分辨率：≥720*1440；支持多点电容触摸屏。

8.扩展卡槽： Nano SIM*≥2（双卡双待）、TF卡，最大支持≥512GB。

9.产品单块电池连续录像时间要求达到≥8小时，待机时间≥120小时；可充电的锂离子电池，容量≥4900mAh，电池一体化设计不可拆卸。

10.正面无实体按键。

11.支持本地录音、本地录像、本地回放录音、录像、拍照功能、通话功能、短信功能。（提供国家认监委统认可的检验检测机构出具的首页具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

12.支持一维、二维条码识别。（提供PDA厂商一维、二维条码识别相关发明专利证书复印件）

13.支持设备批量远程升级、WiFi蓝牙白名单权限、USB权限、应用更新等。（提供国家认监委统认可的检验检测机构出具的首页具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

14.高度1.5m，不带包装水泥地任意面跌落6次试验后样品正常工作。

15.防护等级≥ IP68。（提供国家认监委统认可的检验检测机构出具的首页具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）

16.后置≥1300万像素摄像头。

17.测温功能：内置热成像测温模块，可测量人体额温，测温后有日志记录。

18.支持4G/3G/2G通讯；支持无线局域网：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac；支持北斗定位；支持蓝牙5.0、NFC。

19.充电器：支持≥10W TYPE C充电。（配置充电底座）